##### На правах рукописи

КОШЕЧКИНА АННА СЕРГЕЕВНА

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА ФЛАВОНОВ КАК ИНДИКАТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

15.00.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия

Автореферат

диссертация на соискание ученой степени

кандидата фармацевтических наук

Москва  - 2007

Работа выполнена в  ГОУ ВПО  Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова и ГУ НИИ питания РАМН

Научные руководители:

академик РАМН,

доктор фармацевтических наук,

профессор                                                                                       Арзамасцев Александр Павлович

доктор химических наук                                                                     Эллер Константин Исаакович

Официальные оппоненты:

доктор фармацевтических наук,

профессор  ГОУ ВПО

ММА им. И.М. Сеченова                                                               Ермакова Валентина Алексеевна

доктор фармацевтических наук,

Ведущий научный сотрудник ФГУ

«Научный центр экспертизы средств

медицинского применения»                                                                       Титова Анна Васильевна

Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений     РАСХН

Защита диссертации состоится             «     »                                 2007 г. в          часов на

заседании диссертационного совета Д.208.040.09 при ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (119019 г. Москва, Никитский б-р, 13).

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова (117998, г. Москва, Нахимовский пр-т, 49).

Автореферат разослан                       «     »                           2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор фармацевтических наук,

профессор                                                                                              Садчикова Наталья Петровна

общая характеристика работы

Актуальность темы. Флавоноидами называется группа природных полифенольных биологически активных соединений – производных бенз-γ-пирона, в основе которых лежит фенилпропановый скелет, состоящий из  С6-С3-С6 углеродных единиц. К основным классам флавоноидов относятся флавоны, флаваноны, дигидрохалконы, халконы, антоцианидины, флаванонолы (дигидрофлавонолы), флавонолы, и изофлавоноиды. Разнообразие флавоноидов обуславливается наличием большого числа гидроксилированных, метилированных, ацилированых, О- и С-гликозилированных производных в ароматических ядрах А и В, а также асимметрических атомов углерода в пирановом гетероцикле. К классу флавонов (выделено около 20 агликонов) относятся окисленные флавоноиды, не имеющие гидроксила в 3-м положении (кольцо В).

Интерес к  природным флавонам связан с их выраженными  антиоксидантными свойствами, для ряда флавонов показаны их антиаллергенные, противоспалительные, антивирусные, антибактериальные свойства  и другие типы биологической активности.  Наиболее ценными источниками флавонов являются прополис, трава петрушки кудрявой и корни шлемника, содержание флавонов в этих объектах превышает 1-1,5%.

На основе прополиса разработан целый ряд препаратов, среди которых широко известны «Прополиса настойка», мазь «Пропоцеум», аэрозоль «Пропосол» и др. Шлемник байкальский используется как сырье для приготавления настойки гипотензивного и седативного действия. Петрушка кудрявая является традиционным пищевым растением. Также прополис,  шлемник байкальский и петрушка кудрявая входят в состав зарегистрированных биологически активных добавок (БАД) к пище.

В настоящее время становится все более актуальной проблема безопасности и подлинности сборов  лекарственных трав и биологически активных добавок, а также разработки достоверных критериев их идентификации.

Необходимость определения незначительных концентраций действующих веществ на фоне сложного матрикса БАД предъявляет высокие требования к селективности и чувствительности методов анализа.

Решение этих задач тормозится отсутствием в большинстве случаев достоверных методов контроля действующих начал в составе комплексных БАД. Большинство существующих нехроматографических  методов определения индикаторных компонентов растительных БАД неселективны, трудоёмки и могут в отдельных случаях  приводить к получению, как ложноположительных результатов, так и к искажению количественных данных.

Одними из наиболее перспективных методов для решения этих задач являются хроматографические методы, сочетающие высокую эффективность разделения компонентов БАД с избирательностью и чувствительностью детектирования.

Цель и задачи исследования

Цель настоящего исследования - разработать методики анализа флавонов в наиболее ценных источниках этих веществ: прополисе, корнях шлемника и траве петрушки. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи.

- Изучить физико-химических свойства флавонов;

- Разработать  методики пробоподготовки сырья и продуктов на его основе, обеспечивающие наибольшую эффективность экстракции, характеризующиеся невысокой трудоемкостью;

- Подобрать оптимальные хроматографические условия  для определения флавонов на фоне сложного матрикса;

- Оценить параметры пригодности хроматографических систем;

- Разработать методики количественного определения флавонов;

- Оценить метрологические характеристики разработанных методик;

- Апробировать разработанные методики на образцах растительного сырья, экстрактов растительного сырья, лекарственных препаратов, БАД и обогащенных продуктов на его основе.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук Диссертационная работа выполнена в рамках НИР кафедры фармацевтической химии ММА им. И.М. Сеченова «Совершенствование контроля качества лекарственных средств», № госрегистрации 01.200.110545.

Научная новизна результатов исследования. Разработаны оригинальные методики идентификации и количественного определения индикаторных флавонов  в лекарственных препаратах, БАДах и пищевых продуктах: определение апигенина, акацетина и хризина в прополисе, определение байкалина в шлемнике байкальском, определение апиина и малонилапиина в  петрушке кудрявой.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные методики использовались при гигиенической экспертизе более 80 БАД и сырья для БАД к пище в ГУ НИИ Питания РАМН.  Методики определения апигенина, акацетина и хризина в прополисе, определение байкалина в шлемнике байкальском, определение апиина и малонилапиина в  петрушке кудрявой включены в «Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище» (дополнение к Р4.1.1672-03, Минздрав РФ).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ.

Апробация работы. Результаты исследований доложены на межрегиональной научно-практической конференции «Питание здорового и больного человека»  (май 2007г., г. Рязань); на научных конференциях кафедры фармацевтической химии с курсом токсикологической химии ММА им. И.М.Сеченова (2005 - 2007гг.); на  Международной научно-практической конференции Apimondia (июль 2005, г. Дублин); на семинаре «Аналитическая химия в контроле безопасности, качества и подлинности пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище» AnalyticaExpo-2006 (апрель 2006г., Москва), конгрессе «Фитофарм 2006» (июнь 2006 г., Санкт-Петербург)

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 103 стр. машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследований, результатов исследования и их обсуждения, выводов и библиографического указателя, включающего 102 источников. Работа иллюстрирована 16 рисунками и 21 таблицами.

Положения, выносимые на защиту:

- Метод количественного  ВЭЖХ­определения индикаторных производных флавоноидов прополиса: кемпферола, изорамнетина, апигенина, хризина, акацетина, кемпферида, галангина и пиноцембрина;

- Метод количественного  ВЭЖХ­определения флавона байкалина в корнях шлемника байкальского Scutellaria baicalensis;

- Метод количественного  ВЭЖХ­определения флавона апиина в траве петрушки кудрявой Petroselinum crispum;

- Результаты сравнительной оценки качества и полинности различных лекарственных фитопрепаратов, БАД и пишевых продуктов на основе прополиса, петрушки кудрявой и шлемника байкальского.

Основное содержание работы

Материалы и методы исследования

В ходе эксперимента были исследованы различные виды растительного сырья (24 вида), экстрактов на основе растительного сырья (11), лекарственных препаратов (3), БАД (47), а также был проанализирован ряд обогащенных продуктов (5).

Методы исследования. Для количественного определения флавонов в различных объектах использовался метод ВЭЖХ на хроматографе «Agilent 1100 series» (США) с  УФ-спектрофотометрическим детектором на диодной матрице (СДДМ), флуориметрическим детектором (ФЛД). Идентификация неизвестных соединений проводилась на хроматографе с масс-спектрометрическим детектором «Agilent» 1100 series LC/MSD Trap SL family  (США), в качестве неподвижной фазы использовались хроматографические колонки разных производителей: Phenomenex Luna 5μ C18(2) 250 х 4,6 мм, США, Wakosil 5μ C18(2) 250 х 4,6 мм. Концентрация определялась методом внешнего стандарта.

Статистическую обработку результатов исследования проводили по ФС: «Статистическая обработка результатов химического эксперимента и биологических испытаний» (ГФ XI).

Результаты исследований

Анализ производных флавона в лекарственном сырье и фитопрепаратах  на основе прополиса. Для подбора оптимального растворителя была приведена сравнительная характеристика смесей спирта с водой в различных концентрациях для экстракции. Оптимальной для экстракции оказалась смесь воды с этанолом с концентрацией 80%.

Прополис представляет собой сложный комплекс веществ разнообразной природы, поэтому прежде чем провести анализ полифенольных соединений необходимо предварительно избавится от сопутствующих веществ, загрязняющих колонку и дающих опалесценцию при добавлении реактивов.

Очистка производится с помощью колоночной хроматографии на гидрофобном матриксе – XAD. Контроль за полнотой извлечения осуществлялся методом обращеннофазовой ВЭЖХ.

На гидрофобный матрикс помещали 2мл 10% экстракта прополиса и промывали 15 мл воды. Агликоны флавоноидов не смываются с XAD водой, таким образом происходит очистка прополиса от водорастворимых веществ (органических кислот и углеводов).

Оптимальными условиями очистки прополиса на ХАД является элюирование 2мл 10% экстракта 100мл 80% спирт, при необходимости элюент упаривают. Данный метод позволяет выделить флавоноидную фракцию без примеси длинноцепочечных спиртов, дающих дополнительные пики на хроматограмме (55-80 мин), которые существенно увеличивают время анализа и загрязняют колонку, а при спектрофотометрическом определении дают опалесценцию при добавлении реактивов.

На рисунке  1представлена хроматограмма  прополиса до очистки; на рисунке 2 – хроматограмма флавоноидной фракции прополиса после  очмстки.

Рис. 1. Хроматограмма экстракта прополиса до очистки

Рис.2  Хроматограмма экстракта прополиса после очистки на ХАД

Применение химической модификации для подтверждения флавоноидного состава прополиса

На долю митилированных флавоноидов прополиса приходится  более  50% от общей суммы флавоноидов. Для идентификации данных соединений необходимы дорогостоющие, труднодоступные стандарты. Применение химической модификации позволило снизить общую стоимость методики и получить экзотические стандарты в условиях лаборатории.

Акацетин, кемпферид, диметилкемпферолл и пиностромбин были получены в ходе метилирования деазометаном стандартных образцов апигенина кемпферола и пиноцембрина. Для проведения реакции приготавливали ацетонитрильные растворы стандартов с концентрацией 0,02 мг/мл. К 1 мл раствора стандарта прибавляли 2 мл раствора диазометана в эфире и 200мкл метанола в качестве катализатора. Реакционную смесь  выдерживали 20 минут с темном месте без доступа воздуха. Затем проводили хроматографическое исследование.

Время удерживания пиков соединений, полученных в ходе реакции с деазометаном, увеличивалось относительно пиков исходных стандартов, в следствии того, что метилпроизводные менее полярны.  Структура полученных соединений подтверждалась данными ВЭЖХ-МС: молекулярные массы всех продуктов реакции отличались от исходного стандарта либо на 15, либо на 30 реже 45, что соответствует моно-, ди и триметилпроизводным (Mw(CH3+)=15).

Выбор оптимальных условий для разделения флавоноидов прополиса

Для проведения анализа использовалась обращенно - фазовая ВЭЖХ.

УФ – детекторование. Учитывая, что флавоноиды, входящие в состав прополиса имеют разные максимумы поглощения, их содержание измеряют  при разных длинах волн Длина волны детектирования 290нм (для пиноцембрина) и 365нм (для остальных флавоноидов).

Колонка: Luna C18, 5 мкм 250мм х 4.6 мм фирмы «Phenomenex»

Скорость потока подвижной фазы 1,0 мл/мин

Подвижная фаза:  Метанол : трихлоруксусная кислота  (рН 2.6)  (3:2)

Флавоны, как полифенольные соединения обладают слабокислотными свойствами и способны к диссоциации. В нейтральной среде вследствие экстракции, могут одновременно присутствовать диссоциированные и недиссоциированные формы флавонов, что может снижать эффективность разделения. Поэтому добавление в систему кислоты, необходимо для подавления собственной диссоциации флавонов.  Кроме того, кислота выравнивает дефекты сорбента, в котором могут находиться катионы, и подавляет связывание разделяемых соединений кислотной природы компонентами сорбента. Установлено, что оптимальное значение  рН подвижной фазы находится в пределах 2,5­2,8.

Пример хроматограммы российского прополиса при длине волны 365 нм представлен на русунке 3.

РРис. 3. Хроматограмма российского прополиса при 365нм. Времена удерживания флавоноидов: апигенин 7,7; кемпферол 8,5; изорамнетин 9,1; хризин 24,4; акацетин 25,8; кемпферид 30,2; галангин 31,6; диметилкемпферол 37, 6

Хроматографические характеристики и параметры пригодности хроматографической системы разработанной методики приведены в таблице 1.

Таб. 1  Параметры пригодности хроматографической системы для флавоноидов прополиса

| флавоноиды | tR, мин. | K | N | α | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апигенин | 7,7 | 2,85 | 4100 | 1,14 1,09 3,15 1,06 1,18 1,05 1,20 | 1,4 1,1 19,6 1,6 4,5 1,2 4,3 |
| Кемпферол | 8,5 | 3,25 | 4800 |  |  |
| Изорамнетин | 9,1 | 3,55 | 3500 |  |  |
| Хризин | 24,4 | 11,20 | 22000 |  |  |
| Акацетин | 25,8 | 11,90 | 19900 |  |  |
| Кемпферид | 30,2 | 14,10 | 15500 |  |  |
| Галангин | 31,6 | 14,80 | 17000 |  |  |
| Диметилкемпферол | 37,6 | 17,80 | 20700 |  |  |

Как следует из таблицы эффективность колонки составила более 4100 т.т. селективность колонки для всех  соединений  была более 1,0, а разрешение составило от 1,1 до 19,6

Статистическая обработка результатов. Для оценки точности и воспроизводимости методики были рассчитаны метрологические характеристики по результатам 5 параллельных измерений. Для флавоноидов проводились измерения раствора с концентрацией 0.05 мг/мл. В таблице 7 указаны результаты анализа, в таблице 2 рассмотрены метрологические характеристики метода анализа

Таб.2  Метрологические характеристики метода анализа флавоноидов прополиса

| Флавоноиды | х | s2 | s | P | t(Р, f) | ∆x | Ε,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемпферол | 4.9 | 0.06 | 0,24 | 95% | 2,78 | 0.3 | 6 |
| Изорамнетин | 4.8 | 0.06 | 0,24 | 95% | 2,78 | 0.3 | 6 |
| Апигенин | 5.2 | 0.065 | 0.25 | 95% | 2,78 | 0.31 | 6.2 |
| Хризин | 5.1 | 0.0075 | 0.087 | 95% | 2,78 | 0.12 | 2.4 |
| Акацетин | 5.1 | 0.02 | 0.14 | 95% | 2,78 | 0.17 | 3.4 |
| Кемпферид | 4.9 | 0.0675 | 0.26 | 95% | 2,78 | 0.32 | 6.4 |
| Галангин | 4.8 | 0.06 | 0,24 | 95% | 2,78 | 0.3 | 6 |
| Диметилкемпферол | 5.1 | 0.075 | 0.25 | 95% | 2,78 | 0.31 | 6.2 |

Результаты анализа флавоноидов в опытных образцах

Нами было проведено исследование содержания флавоноидов в образцах сырья прополиса из разных регионов мира, лекарственных препаратах и биологически активных добавках. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таб.3  Содержание флавоноидов в образцах прополиса

| Образец | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье, мг/г |
| Прополис №1, РФ | 3,1 | 3,9 | 2,8 | 17,6 | 13,2 | 18,1 | 15,6 | 7,2 | 2,4 | 2,1 | 86,1 |
| Прополис №2, РФ | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 25,4 | 12,1 | 15,8 | 13,6 | 5,4 | 3,1 | 2,8 | 82,2 |
| Прополис №3, РФ | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 13,4 | 12,8 | 17,4 | 14,5 | 7,1 | 4,2 | 5,4 | 81,9 |
| Прополис №4, РФ | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 14,5 | 13,4 | 17,0 | 12,5 | 4,9 | – | – | 70,8 |
| Прополис №5, РФ | 1,8 | 2,7 | 2,0 | 13,2 | 10,3 | 12,7 | 14,4 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 64,8 |
| Прополис №6, РФ | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 14,9 | 12,5 | 15,8 | 12,7 | 4,9 | 4,5 | 3,2 | 76,3 |
| Прополис №7, РФ | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 17,0 | 11,9 | 15,9 | 15,2 | 7,1 | 1,9 | 1,7 | 75,7 |
| Прополис №8, РФ | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 16,2 | 13,6 | 15,2 | 13,7 | 5,8 | 4,7 | 2,0 | 77,4 |
| Прополис №9, РФ | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 15,3 | 13,7 | 15,4 | 14,7 | 0,2 | 3,1 | 3,8 | 74,8 |
| Прополис №10, РФ | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 4,6 | 10,2 | 5,9 | 8,3 | 3,5 | 0,9 | 0,5 | 39,5 |
| Прополис №11, РФ | 2,3 | 3,5 | 1,9 | 13,8 | 12,8 | 17,0 | 13,6 | 6,9 | – | – | 71,8 |
| Прополис №12, РФ | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 10,7 | 11,4 | 12,0 | 3,3 | 0,9 | 4,3 | 3,8 | 51,3 |
| Прополис №13, РФ | 2,9 | 3,8 | 2,3 | 14,3 | 12,7 | 14,5 | 11,9 | 5,8 | 3,0 | 3,4 | 74,6 |
| Прополис №14, РФ | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 15,8 | 12,5 | 14,7 | 13,4 | 6,3 | 3,2 | 2,0 | 76,9 |
| Прополис №15, РФ | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 16,0 | 13,6 | 14,9 | 12,8 | 6,2 | 2,8 | 3,7 | 78,1 |
| Прополис №16, КНР | 2,6 | 1,0 | 0.7 | 16,1 | – | 14,3 | – | – | 19,1 | 17,0 | 70,1 |
| Прополис №17, КНР | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 12,7 | – | 18,5 | – | – | 17,6 | 13,4 | 67,3 |
| Прополис №18, Хорватия | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 15,4 | 11,2 | 13,4 | 14,1 | – | 4,5 | 2,6 | 68,8 |
| Прополис №19, Южная Америка | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 18,6 | – | 15,6 | – | – | 18,4 | 14,3 | 80,5 |
| Прополис №20, Литва | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 9,0 | 2,5 | 1,2 | 5,6 | 2,4 | 6,7 | 3,2 | 34,6 |
| Прополис №20, Казахстан | 3,7 | 2,8 | 2,2 | 4,8 | 16,1 | 17,4 | 2,1 | 2,8 | 12,3 | 1,3 | 65,5 |
| Лекарственные препараты |
| Настойка прополиса, мг/мл | 0,40 | 0,26 | 0,21 | 1,44 | 1,29 | 1,62 | 1,41 | 0,56 | 0,54 | 0,22 | 7,95 |
| Мазь гомеопатическая, мг/100г | 0,51 | 0,36 | 0,32 | 1,83 | 2,3 | 1,17 | 3,12 | 0,81 | 0,47 | 0,16 | 11,05 |
| Аэрозоль «Пропосол», мг/мл | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,73 | 0,92 | 0,56 | 0,81 | 0,22 | 0,09 | 0,03 | 3,75 |
| Обогащенные продукты и биологически активные добавки |
| «Terra-plant Propolis», мг/таб. | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,32 | 0,26 | 0,33 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | – | 1,18 |
| «Прополис с витамином С на фруктозе», мг/таб. | 0,61 | 0.33 | 0,27 | 1,95 | 1,73 | 2,11 | 2,56 | 0,8 4 | 0,45 | 0,55 | 10,23 |
| «Таблетки женские», мкг/таб. | 4,8 | 3,2 | 7,7 | 14,1 | 21,7 | 33,5 | 17,3 | 7,5 | 2,9 | 1,7 | 114,4 |
| «Прополис с витамином С», мкг/таб. | 5,8 | 5,6 | 9,7 | 18,0 | 46,9 | 31,1 | 27,3 | 17,7 | 7,8 | 3,4 | 173,3 |
| «Прополис с витамином С», мкг/капс | 7,7 | 7,1 | 16,3 | 19,2 | 49,2 | 32,4 | 29,1 | 17,9 | 3,4 | 2,7 | 185,0 |
| Сироп «Цикола П», мг/100г | 0,2 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 |
| Сироп «Форлайф», мг/100г | 0,18 | 0,11 | 0,1 | 0,73 | 0,93 | 0,72 | 0,85 | 0,22 | 0,13 | 0,14 | 4,11 |
| Водный 2 % экстракт прополиса, мг /100г | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Мед с прополисом «Коломенский», мг/100г | 3,1 | 0,6 | 0,4 | 6,9 | 23,8 | 10,1 | 12,8 | 10,1 | 0,9 | 1,1 | 69,8 |

* 1- апигенин, 2- кемпферол, 3- изорамнетин, 4 – хризин, 5 – акацетин, 6- кемпферид, 7- галангин, 8 – диметилкемпферол, 9- пиноцембрин, 10 – пиностромбин.

Следует отметить, что характерным для прополиса является преобладание флавоновых и метилированных агликонов. Высокие абсолютные концентрации флавонов (2-3%) в прополисе практически не встречаются в многочисленных растительных источниках флавоноидов.

Российский прополис отличается более разнообразным состав флавоноидов,  высокое содержание моно- и диметилпроизводных кемпферола является его характерной особенностью. Для южно-американского и китайского прополиса является специфичным преобладание хризина (его содержание в 1,5-2 раза выше, чем в российском) и производных флаванона: пиноцембрин и пиностромбин (их содержание в 4-5 раз, выше чем в российском).

Суммарное содержание флавоноидов находится в пределах от 5 – 8%, что делает прополис одним из самых богатых источников флавоноидов.

Невысокие концентрации флавоноидов в образцах №10, 12 и 20 обусловлены плохой очисткой  и низким качеством сырья.

В лекарственных препаратах были обнаружены все индикаторные компоненты, полученные результаты являются достоверным подтверждением качества данных образцов.

По результатам анализа только  «Прополис с витамином С на фруктозе» и мед с прополисом «Коломенский» может рассматриваться в качестве  существенного  источника флавоноидов, во всех остальных добавках флавоноиды присутствуют в следовых количествах, либо не обнаружены. Подтвержден тот факт, что в отличие от других растительных источников в прополисе преобладают агликоны, а не гликозиды, что связанно с энзиматической активностью пчелиной слюны.

Проведенное исследование подтверждает необходимость тщательного контроля содержания флавоноидов в сырье, лекарственных препаратах, БАД и других продуктов на основе прополиса.

Разработанный метод позволяет оценивать качество и компонентный состав прополиса на фоне сложных матриксов БАД и лекарственных препаратов при его присутствии в концентрации от 0,1% (по хризину), а также делает возможным оценку его происхождения.

Анализ флавонов в лекарственном сырье и фитопрепаратах  на основе Scutellaria baicalensis Georgi

Пробоподготовка образцов заключается в  экстракции байкалина из корней шлемника. Содержимое капсул или растёртых таблеток, содержащее около 0,1 г сухого экстракта или 0,5 г порошка корней шлемника взвешивали с точностью до четвертого знака и помещали в круглодонную колбу объёмом 100 мл, прибавляли 80 мл смеси этанол вода (7:3), экстракцию проводили при нагревании на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 45 минут. Обьём экстракта доводили спиртом до 100 мл, перемешивали.

Оптимизация условиий экстракции и экстракции байкалина. Для идентификации всего состава флавонов водно­спиртовых экстрактов корней S.baicalensis, необходимо использовать сложные смеси труднодоступных стандартов флавонов и их глюкоронидов, что не представляется возможным. В этой связи наиболее информативным и адекватным является анализ байкалина (7-О-глюкоронид– байкалеина), относительное содержание которого составляет более 80% от общей суммы флавонов.

В процессе работы нами оптимизировались условия проведения экстракции флавоноидов шлемника из лекарственных форм (состав экстрагента, время, температурный режим). Было установлено, что оптимальной для экстракции байкалина являются следующие  условия: экстракционная смесь этанол:вода (7:3), экстракция на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течении 45 минут.

Выбор оптимальных условий  разделения флавонов S. baicalensis.

При выборе условий хроматографирования нами сравнивались смеси состава ацетонитрил/вода, метанол/вода в нейтральной среде и с добавлением трифторуксусной кислоты. Пики полученные при использовании каждой мобильной фазы оценивались по показателям: tR – время удерживания, степень разделения (R) и селективность (α).

В результате экспериментальных исследований была подобрана изократичная система: ацетонитрил – раствор трихлоруксусной кислоты рН 2,6 (23 : 77), которая является оптимальной для разделения байкалина с другими компонентами шлемника на колонке с силикагелем, связанным с октадицилселаном Wakosil 5u C18(2), 250×4,6 мм. Пример хроматограмм экстракта корней шлемника приведен на рисунке 4. Скорость потока элюэнта составляла 1 мл/мин. Обьём вводимой пробы 10 мкл. Перед использованием подвижную фазу фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и дегазировали обработкой ультразвуком.

Рис. 4  Хроматограмма экстракта корней шлемника

Детектирование флавонолов проводили на УФ ­ детекторе при ( 320 нм. Выбор длины волны УФ­детектора обьясняется тем, что флавоны имеют два максимума поглощения (рисунок 5) в УФ­спектре ­ 250­280 (первая полоса поглощения) и 310­330 нм (вторая полоса поглощения), но 320 нм ­ более специфичная длина волны, т.к. при первом максимуме поглощают и другие классы флавоноидов.

Рисунок 5. Спектр стандарта  байкалина.

Количественное определение байкалина методом ВЭЖХ в фитопрепаратах и растительном сырье S. baicalensis. Найденные нами оптимальные условия экстракции и хроматографирования байкалина, с помощью ОФ – ВЭЖХ с УФ­детектированием дают возможность разработать достоверную методику для контроля подлинности и количественного определения байкалина в БАД и растительном сырье.

Оценку количественного содержания байкалина проводили по методу внешнего стандарта, как наиболее оптимальному для хроматографического анализа многокомпанентных матриксов.

Предел обнаружения байкалина в описанных условиях составил 0,005 %.

4.2.4 Параметры количественного определения  и метрологические характеристики методики.

Содержание байкалина определяли методом внешнего стандарта. В результате проведенных анализов по  стандартным образцам, были получены следующие результаты (таблица 14).

Таб. 4  Параметры количественного определения байкалина

| Соединение | Предел обнаружения, мг/л | Предел кол-нного определе-ния мг/л | Диапазон линейных концентраций мг/л | tR, мин. | K | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкалин | 1,1 | 5,5 | 0,3-100 | 11,6 | 4,2 | 7000 |

Таб. 5  Метрологические характеристики методики  определения байкалина       (в образце экстракта шлемника).

| Вещество | Х | s2 | s | P | t(Р, f) | ∆x | Ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкалин | 107,0 | 6,30 | 2.509 | 95% | 2,78 | 3.12 | 2.91 |

Результаты анализа байкалина в опытных образцах содержащих компоненты растения шлемника байкальского

По разработанной методике проведён анализ корней S.baicalensis, проанализированы некоторые БАД, изготовленные на основе корней S.baicalensis и содержащие экстракт корней шлемника, представленные в различных лекарственных формах (таблетки, капсулы, порошоки, фильтр-пакеты). Полученные результаты представлены в таблице 6.

Та6.6 Содержание байкалина в образцах шлемника

| № | Наименование образца | Производитель | Лекарст-венная форма | Декларируемое содержание | Содер-жание байкалина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экстракт шлемника 050301 - 300505 | ЗАО «Натуральные ингредиенты» (Китай) | Сырье | не менее 80 % | 89% |
| 2 | Экстракт шлемника 050516 - 250505 | ЗАО «Натуральные ингредиенты» (Китай) | Сырье | не менее 80 % | 86% |
| 3 | Шлемник, сухой экстракт | ЗАО «Натуральные ингредиенты» (Китай) | Сырье | не менее 80 % | 90% |
| 4 | Экстракт шлемника сухой | ООО «Группа ЭКСПА» (РФ) | Сырье | Содержание не декларируется | 0,5% |
| 5 | Экстракт шлемника сухой | ООО «Реликт» (РФ) | Сырье | Содержание не декларируется | 15,5% |
| 6 | Успокаивающие капли «Фитэкс» серия 0605 | ООО «Группа ЭКСПА» (РФ) | Капли | 400 мг экстракта шлемника на 100 мл | 0,02% (0,2 мг/мл) |
| 7 | Успокаивающие капли «Фитэкс» серия 0705 | ООО «Группа ЭКСПА» (РФ) | Капли | 1,2г экстракта шлемника на 100 мл | 0,18% (1,8 мг/мл) |
| 9 | БАД «Времена года. Шлемник + хмель» | ЗАО «Фармакор продакшн» | Капсулы | 100 мг экстракта шлемника/капс | 40,2 мг/капс. |
| 8 | БАД к пище серии «Экоцвет» «Шлемник байкальский» | ООО «Байкальские травы» | Сироп | Содержание не декларируется | 43,1 мг/100мл |
| 10 | Сухой чайный напиток «Беловодье» «Шлемник байкальский» | ООО «ЦСИ» (РФ, г. Барнаул) | Сухой чайный напиток | 100% молотый корень шлемника байкальского | 6,2% |
| 11 | БАД к пище «Брейн – тонус» | ООО «Глорион» (г. Томск) | Капсулы | 5 мг экстракта шлемника (90% байкалина) | 4,4 мг/капс |
| 12 | БАД «Альфа 20С» | ООО «Санрайзер» (США) | Капсулы | Трава шлемн. 25% | 0,26 мг/капс |
| 13 | БАД «Квайнэри» | ООО «Санрайзер Рус» (США) | Капсулы | Трава шлемника 4% | 0,18 мг/капс |
| 14 | БАД к пище «Комплексноа очистка дыхания | Irwin Naturals (США) | Таблетки | Трава шлемника 40мг | 0,13 мг/таб. |
| 15 | ЗАО «Парафарм» | БАД «Седатив» (РФ) | Таблетки | 50 мг экстракта шлемника (80% байкалина) | 31,3 мг/таб. |
| 16 | Экстракт шлемника | КНР | Экстракт | не менее 80 % | 45,5% |
| 17 | Шлемник, сухой экстракт, 060401 | ЗАО «Натуральные ингредиенты» | Экстракт | не менее 80 % | 82,1% |
| 18 | Байкалин 060401 | ЗАО «Натуральные ингредиенты» | Экстракт | не менее 80 % | 82,3% |
| 19 | БАД к пище «Полная очистка в 2-х частях» 1- Мульти Херб | «Кобра фарм Интернэшнл» | Капсулы | 45 мг травы шлемника на капсулу | 0,14 мг/капс. |
| 20 | Сырье для БАД к пище «Экстракт Континенталь доктора Айка» | ООО «Континенталь – фармация» | Экстракт | Содержание не декларируется | 16,6мг/г |
| 21 | ООО «Мечис» | БАД к пище «Бренфьюэл формула» | Капсулы | Содержание не декларируется | 2,4 мг/капс. |
| 22 | ООО «Гравикон» | БАД к пище «Набор трав №5» | Таблетки | Содержание не декларируется | 0,05 мг/таб. |
| 23 | ООО «Ли Вест» | БАД к пище «Быстрорастворимый экстракт Квинг Реаджер» | Сухой чайный напиток | Содержание не декларируется | 16,5мг/1 пакет (3,0г) |
| 24 | «Др. Нона Интернейшнл» | БАД к пище «Ньюсин» | Капсулы | Содержание не декларируется | 6,8 мг/капс. |
| 25 | ООО «Велес» | БАД к пище «Аструм СР Комфорт» | Капсулы | 45 мг корня шлемника | 0,02 мг/капс. |
| 26 | ООО «Сантэфарм» | БАД к пище «Вирусан» | Таблетки | Содержание не декларируется | 6,13 мг/таб. |

По результатам наших исследований байкалин является доминирующим по отношению к другим флавонам. Содержание байкалина может рассматриваться как достоверный критерий качества исходного сырья  корней шлемника, а также использоваться для выявления неправильного этикетирования и фальсификации продукции.

В результате проведенных исследований нами установлено, что содержание байкалина в корнях шлемника составляет 5,5-6,5%. Данные о содержании флавона могут использоваться в оценке их уровня потребления с биологически активными добавками или лекарственными препаратами. Рекомендуемый профилактический адекватный уровень потребления флавонов составляет 5 мг/сутки.

Анализ флавонов в  сырье и фитопрепаратах  на основе Petroselinum crispum

Пробоподготовка образцов заключается в  экстракции апиина и малонилапиина из травы петрушки. Точную навеску содержимого капсул или растёртых таблеток, содержащее около 0,5 г порошка травы петрушки помещали в круглодонную колбу объёмом 100 мл, прибавляли 80 мл смеси этанол вода (1:1), экстракцию проводили при нагревании на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 30 минут. Обьём экстракта доводили спиртом до 100 мл, перемешивали.

Оптимизация условиий экстракции и экстракции апиина

Наиболее информативным и адекватным для петрушки является анализ апиина (3-О-апиозид– апигенина) и малонилапиина (3-О- апиозид, 3-О- малонил –апигенина), относительное содержание этих двух флавонов составляет более 90% от общей суммы флавонов петрушки.

В процессе работы нами оптимизировались условия проведения экстракции флавонов петрушки из лекарственных форм (состав экстрагента, время, температурный режим). Было установлено, что оптимальной для экстракции апиина и малонилапиина является смесь этанол:вода (1:1).  Экстракция в течении 30 минут на кипящей водяной бане с обратным холодильником оказывается достаточной, увеличение времени до 45 и 60 минут не даёт статистически достоверного увеличения степени выхода флавонов.

Для оптимизации  разделения стандартных образцов флавонов и их отделения от мешающих компонентов в экстрактах петрушки нами были опробованы несколько вариантов подвижных фаз.

Рис. 6 Хроматограмма экстракта травы петрушки

В результате экспериментальных исследований была подобрана изократичная система: ацетонитрил – раствор трихлоруксусной кислоты рН 2,6 (20 : 80), которая является оптимальной для разделения апиина с другими компонентами петрушки на колонке с силикагелем, связанным с октадицилселаном Wakosil 5u C18(2), 250×4,6 мм. Скорость потока элюэнта составляла 1 мл/мин. Обьём вводимой пробы 10 мкл.  Пример хроматограммы экстракта листьев петрушки представлен на рисунке 6.

Детектирование флавонолов проводили на УФ ­ детекторе при ( 340 нм, что соответствует максиму поглощения апиина при более селективной длине волны (рисунок 7)

Рисунок 7. Спектр стандарта апиина.

Параметры количественного определения  и метрологические характеристики методики. Содержание апиина определяли методом внешнего стандарта. В результате проведенных анализов по  стандартным образцам, были получены следующие результаты (таблица 7).

Таб. 7   Параметры количественного определения апиина

| Соединение | Предел обнаружения, мг/л | Предел кол-нного определе-ния мг/л | Диапазон линейных концентраций мг/л | tR, мин. | K | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апиин | 1,6 | 6,7 | 0,3-100 | 7,6 | 3,2=5 | 6500 |

Таб. 8  Метрологические характеристики методики определения апиина (в экстракте травы петрушки).

| Вещество | Х | s2 | s | P | t(Р, f) | ∆x | Ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апиин | 61,4 | 3,20 | 1.788 | 95% | 2,78 | 2.22 | 3.62 |

Результаты анализа апиина в опытных образцах содержащих компоненты растения петрушки кудрявой. По разработанной методике проведён анализ травы петрушки, проанализированы некоторые БАД, изготовленные на основе травы S.baicalensis и содержащие экстракт травы петрушки, представленные в различных лекарственных формах (таблетки, капсулы, порошоки, фильтр-пакеты). Полученные результаты представлены в таблице 9.

Таб. 9 Образцы содержащие петрушку кудрявую

| № | Наименование образца | Производитель | Лекарствен-ная форма | Декларируемое содержание | Содержание апиина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАД к пище «Traditional Arth» | «Энрих Евразия» | капсула |  | 0.14 мг/капс. |
| 2 | БАД к пище «Нейчерс – Вей -12 овощей» | ООО «Экомаркет Альфа» | капсула |  | 0.25 мг/капс. |
| 3 | БАД к пище | ЗАО «Дуган» | пилюля |  | 0,2 Мг/пил. |
| 4 | БАД к пище «Овощной натуральный экстракт Санта Натура» | ООО «Балтра» | настой |  | 0,35 /100мл |
| 5 | БиоСпектрум | New Spirit Naturals | таблетки | 1 мг листьев петрушки | 0,07 мг/таб. |
| 6 | Витабаланс 2000 |  | таблетка | Листья петрушки 30 мг | 0,5 мг/таб. |
| 7 | Вита Грин Плюс (Живая зелень) | "Nittany Pharmaceuticals.Inc." Вест-Лайн | Сухая смесь | Петрушка 1,500 г (228г-1банка) | 32,3 мг/в банке |
| 8 | Грин Чи | Neways | Сухая смесь | Петрушка 1,000 г (136г-1банка) | 12,5 мг/ в банке |
| 9 | Дискавери | Арт Лайф | таблетки | Петрушка (лист) 50 мг | 1,1 мг/таб. |
| 10 | Диуресс Формула (Диурес) | "Nittany Pharmaceuticals.Inc." Вест-Лайн | капсула | петрушка, порошок семян и листьев - 32 мг | 0,05 мг/капс. |
| 11 | Д-Формула (Диурез Формула) | Альтера Холдинг | капсула | Листья петрушки 40 мг | 0,1 мг/капс. |
| 12 | Зеленая защита | Витамакс | Сухая смесь | петрушка 3,5 мг/г | 0,02 мг/г |
| 13 | ОстеоПлюс | Nature's Sunshine Products | таблетка | Петрушка 150 мг | 2,9 мг/таб. |
| 14 | Ренсепт | Арт Лайф | таблетка | Петрушка (лист) 25 мг | 0,5 мг/таб. |
| 15 | Слим Комплекс | Альтера Холдинг | капсула | листья петрушки 70 мг | 0,6 мг/капс. |
| 16 | Фиторен | Арт Лайф | таблетка | Петрушка (лист) 25 мг | 0,4 мг/таб |

По результатам наших исследований апиин является доминирующим по отношению к другим флавонам. Содержание апиина может рассматриваться как достоверный критерий качества исходного сырья  травы петрушки, а также использоваться для выявления неправильного этикетирования и фальсификации продукции.

В результате проведенных исследований нами установлено, что содержание апиина в траве петрушки составляет1,0-2,0%. Данные о содержании флавона могут использоваться в оценке их уровня потребления с биологически активными добавками или лекарственными препаратами. Рекомендуемый профилактический адекватный уровень потребления флавонов составляет 5 мг/сутки. Таким образом, разработанная нами методика может быть использована для стандартизации и контроля качества лекарственных препаратов, сборов, биологически активных добавок и фиточаев, содержащих измельченную травц петрушки.

Заключение. Выводы

- Изучены физико-химические свойства (хроматографическая подвижность, уф- и видимые спектры, масс-спектры) флавонов.

- Изучено влияние растворителя и условий экстракции на степень извлечения флавонов из лекарственных препаратов, БАД и обогащенных продуктов. Подобраны оптимальные и доступные раствори для извлечения флавонов. Определено оптимальное время экстрагирования.

- Разработанна новая методика ВЭЖХ­определения индикаторных производных флавоноидов прополиса: кемпферола, изорамнетина, апигенина, хризина, акацетина, кемпферида, галангина и пиноцембрина.

- С помощью разработанной методики проведенно исследование качества и натуральности БАД и лекарственных препаратов приготовленных на основе прополиса.

- Разработанна новая методика ВЭЖХ­определения флавона байкалина в корнях Scutellaria baicalensis.

- С помощью разработанной методики проведено исследование подлинности и количественная оценка байкалина в ряде БАД и лекарственных препаратов содержащих сухие экстракты или измельченные корни S. baicalensis.

- Разработанна методика ВЭЖХ­определения флавона апиина в траве Petroselinum crispum.

- С помощью разработанной методики проведено качественное и количественное определение апиина в ряде БАД и пишевых продуктов, содержащих высушенную траву P.crispum.

- С помощью разработанных методик проведена сравнительная оценка качества и полинности различных лекарственных фитопрепаратов, БАД и пишевых продуктов на основе propolis, S. Baicalensis, P.crispum.

- Показана целесообразность использования разработанных методик для включения в нормативно­техническую документацию на препараты, содержащие экстракты или компоненты на основе propolis, S. Baicalensis, P.crispum.

Перечень опубликованных работ, в которых отражены основные результаты диссертационного исследования.

1. Эллер К.И., Балусова А.С. Идентификация и количественное определение индикаторных полифенольных соединений прополиса. \\ Материалы Ш межрегиональной научно-практической конференции «Питание здорового и больного человека» - СПб., 2005 -С. 356-357.

2. Эллер К.И., Комарова Е.Л., Власов А.М., Балусова А.С. Оценка подлинности растительных экстрактов, как сырья для БАД Scutellaria baicalensis georgi  - Шлемник байкальский \\«Рынок БАД» №1 (27), 2006 - С. 38-39.

3. Эллер К.И., Балусова А.С. Применение комбинированной ВЭЖХ и твердофазной очистки для анализа флавоноидных компонентов в растительных экстрактах и продуктах на их основе \\ Материалы IV межрегиональной научно-практической конференции «Питание здорового и больного человека» - СПб., 2006 - С. 54-55.

4. Кошечкина А.С., Эллер К.И., Власов А.М., Коваленко Д.Н. Оценка биологической ценности и подлинности прополиса как сырья, используемого в пищевых продуктах и биологически активных добавках к пище \\ Вопросы питания. Том 76, №2, 2007- С. 53-56.

5. Кошечкина А.С., Исследование индикаторных соединений прополиса для разработки методики стандартизации продуктов на его основе \\ Материалы II всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Окружающая среда и здоровье» - Рязань, 2007 -С. 183-185.

# Text boxes

min

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

mAU

0

20

40

60

80

11.59

??

240

260

280

300

320

340

360

mAU

0

20

40

60

80

DAD1, 9.746 (97.6 mAU, - ) ?? 00000004.D

minn

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

mAU

0

50

100

150

200

250

300

350

7.256

8.286

12.104